Источник: ИС ПАРАГРАФ, 18.01.2010 19:20:20

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2009 года № 765

Об утверждении Перечня медицинской техники, являющейся средством измерения

В соответствии со статьей 82 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень медицинской техники, являющейся средством измерения.

2. Комитету контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту административно-правовой работы (Бисмильдин Ф.Б.) обеспечить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке официальное опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации после его государственной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Биртанова Е.А.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр | Ж. Доскалиев |
| --- | --- |

«СОГЛАСОВАНО»

И.о. Министра индустрии и торговли

Республики Казахстан

Т. Жаксылыков

25 ноября 2009 года

Утвержден приказом

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 2009 года № 765

Перечень медицинской техники, являющейся средством измерения

| № п/п | Наименование медицинской техники |
| --- | --- |
| 1. | Анализатор толщины сетчатки |
| 2. | Анализатор электролитный, электролитов крови |
| 3. | Аудиометры, аудиометр диагностический, аудиометр импедансный, клинический, аудиометрический модуль регистрации вызванных потенциалов |
| 4. | Динамометр медицинский |
| 5. | Измеритель антропометрический |
| 6. | Электроэнцефалограф, система цифрово-электроэнцефалографии комплекс аппаратно-программный электроэнцефалографический, электроэнцефалограф-анализатор, регистратор компьютеризированный, портативный, носимый суточной регистрации электро- энцефалографии в телеметрическом и автономном режиме |
| 7. | Кардиомонитор, кардиомонитор прикроватный, электрокардиоанализатор компьютерный, электрокардиограф телеметрический (с передачей сигнала по телефонной линии или радиоканалу) |
| 8. | Электрокардиограф одно- и много- канальный, комплекс электрокардиографический, в том числе аппаратно- программный для нагрузочных проб, регистраторы электрокардиографии носимые |
| 9. | Реограф, комплекс аппаратно-программный реографический реограф-полианализатор для комплексного исследования параметоров кровообращения, реоплетизмограф, реоэнцефалограф |
| 10. | Фотоплетизмограф |
| 11. | Фонокардиограф |
| 12. | Электромиограф, нейромиограф и система измерений электромиографии/вызванного потенциала мозга, нейромиоанализатор |
| 13. | Дозиметр, клинический дозиметр |
| 14. | Комплекс компьютеризированный диагностический электроретиноанализатор |
| 15. | Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда физиологических параметров |
| 16. | Монитор автоматического измерения артериального давления и частоты пульса суточный, в том числе носимый, компьютеризированный |
| 17. | Пульсоксиметр |
| 18. | Набор пробных очковых линз |
| 19. | Спирограф, спирограф микропроцессорный портативный, комплекс спирографический, волюметр, оксикарбоспирограф, оксиспирограф |
| 20. | Пневмотахограф |
| 21. | Термометры медицинские |
| 22. | Тонометры для измерения артериального давления, в том числе полуавтоматический, автоматический, цифровой для измерения артериального давления, пульса и суточного мониторирования артериального давления |
| 23. | Аппараты искусственной вентиляции легких |
| 24. | Инкубаторы для новорожденных |
| 25. | Аппараты низкочастотной терапии, аппараты ультравысокочастотной терапии, аппараты ультразвуковой терапии |
| 26. | Аппараты (сканеры) ультразвуковые диагностические (УЗИ-аппараты) |
| 27. | Планшетный иммуноферментный анализатор |
| 28. | Анализаторы биохимические калибруемые светофильтрами |
| 29. | Газоанализатор выдыхаемого воздуха |
| 30. | Приборы колориметрические и фотометрические медицинские |
| 31. | Поляриметр медицинский |
| 32. | Нефелометр медицинский |
| 33. | Люминометр и хемилюминометр |
| 34. | Вискозиметр |
| 35. | Гемоглобинометр |
| 36. | Насосы шприцевые, инфузионные, волюметрические |
| 37. | Весы медицинские |